Rakszawa, 25.11.2016 r.

ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ZUK-10/ZP/2016 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – z późn. zm. Postępowanie nie podlega prawu zamówień publicznych (zamówienie sektorowe podprogowe), realizowane w ramach Regulaminu Udzielania Zamówień w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, z siedzibą 37-111 Rakszawa 334.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na „Dostawę wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC” .

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC, o następujących parametrach:

- moc znamionowa silnika: przeciążalność 120% - 55kW, przeciążalność 150% - 55kW;

- moc znamionowa wyjściowa: przeciążalność 120% - 88,4kVA, przeciążalność 150% - 80,8kVA;

- prąd znamionowy: przeciążalność 120% - 116A, przeciążalność 150% - 106A;

- prąd maksymalny 3-sekundowy: przeciążalność 120% - 139,2A, przeciążalność 150% - 159A;

- prąd maksymalny 60-sekundowy: przeciążalność 120% - 127,5A, przeciążalność 150% - 127,2A;

- zintegrowana funkcja PLC;

- specjalne funkcje do systemów HVAC oraz pomp wody;

- zakres nastawianych częstotliwości 0,5-400Hz;

- sinusoidalna modulacja PWM, system Soft PWM;

- proste sterowanie strumieniem magnetycznym;

- sterowanie V/f;

- chłodzenie wentylatorowe;

- stopień ochrony IP54;

- wbudowane interfejsy w standardzie Ethernet, RS-485oraz BACnet;

- możliwość komunikacji wg protokołu Modbus RTU oraz w sieciach Profibus DP, CC-Link, DeviceNet, RS-485, Modbus RTU i LonWorks;

- zasilanie 3x380-480V AC, -15%/+10%;

- wymiary (SxWxG) 471x660x320 mm.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę przetwornicy na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334.

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku sprzedaży.

- Wykonawca udzieli co najmniej 2-letniej gwarancji na dostarczone urządzenie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania parametrów wektorowej przetwornicy częstotliwości w toku badania i oceny ofert .

- TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Oczekiwany termin wykonania zamówienia do 4 tygodni od daty zamówienia/podpisania umowy.

- TERMIN PŁATNOŚCI:

Do 30 dni od dnia dostawy, pod warunkiem pełnej zgodności technicznej przedmiotu zamówienia z jego opisem i wymaganiami Zamawiającego.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 100% - dostawa przetwornicy (wraz z transportem) do siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

- TERMIN  ZŁOŻENIA OFERT:

02 grudnia 2016 r. do godz. 14.00

- MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną lub pisemnie.

- OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Pan Paweł Tabin, tel. 17-224-93-27

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.

- adres poczty elektronicznej: energokom@poczta.fm

- nr faxu: 17- 224-93-27

- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie,

37- 111 Rakszawa 334.

- INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

- Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego

- Załącznik nr 2  – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego.

- Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 1

………………………………………

(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZUK-10/ZP/2016 pn. „Dostawę wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, mając świadomość, że o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. Wykonawców z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo odstąpił od tej umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % umowy;

3. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

10. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział  tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji

12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

13. Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

15. Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm., złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

___________________________________                        			                       _______________________________________

(miejscowość, data)                                                                   		                               		     (podpisy osób uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna)

Załącznik Nr 2

…………………………………………                                            …………………….., dnia ………………….

(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawę wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC” nr  ZUK-10/ZP/2016”

Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

----------------------------------------------------

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3

...................................... dnia  .......................... 2016 r.

.......................................

nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

Zakład Usług Komunalnych

ENERGOKOM Sp. z o.o.

37-111 Rakszawa 334

FORMULARZ   OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert na  „Dostawę wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC” w ramach postępowania ZUK-10/ZP/2016, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto*: ….…………..….,..… PLN.

/słownie/………………………………………………………………………….PLN brutto,

W tym podatek VAT* według stawki …..….% …………………………..PLN  i

Cenę  netto* …………………………………..….PLN

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć):

| TAK* |  | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami, sposobem oraz terminem wykonania zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.

- Udzielamy 2-letniej gwarancji na dostarczoną przetwornicę, licząc od daty dostawy.

- Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z treści opisu przedmiotu zamówienia, wymagań oraz sposobu wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od określonego w zaproszeniu upływu terminu  składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 37-111 Rakszawa 334 w terminie nie dłuższym niż  4 tygodnie od daty otrzymania zamówienia/podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**.

....................................................................................................................................................................

(należy wskazać podwykonawców, zakres rzeczowy powierzonego zamówienia, oraz określić procentową wartość powierzanych prac w całkowitej kwocie zamówienia - dla każdego z podwykonawców)

- Do kontaktowania się z Wykonawcą:

- Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery telefonów:

………………………………………………………………………………………….

- drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej

..........................................................................................................................................

- faksem - podajemy następujący nr faksu

…………………………….............................................................................................

- Zastrzeżenia oferenta:

Zgodnie pkt 11.4 Regulaminu udzielania zamówień w ZUK Energokom Sp. z o.o. Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a mianowicie:

.........................................................................................................................................................

_________________________________

osoba uprawniona

do reprezentowania Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić

Wzór Umowy 10/ZP/2016

Umowa zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . r. w Rakszawie pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000008578, Regon: 691545514, NIP: 815-16-01-517 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00  zł wpłaconym w całości, którą reprezentują:

- ……………………………………

- ……………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., , którego reprezentują:

- ………………………………

- ………………………………

Zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy, przyjmuje do wykonania zamówienie udzielone w trybie zapytania ofertowego nr ZUK-10/ZP/2016, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie – zamówienie sektorowe podprogowe, polegające na dostawie wektorowej przetwornicy częstotliwości serii FR-F746 firmy Mitsubishi Electric typu: FR-F746-01160-EC.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy szczegółowo określonego w zapytaniu ofertowym ZUK-10/ZP/2016 z dnia 25.11.2016 r. oraz formularzu ofertowym Zamawiającego z dnia ……….….., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

- Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334.

- Przed odbiorem Zamawiający ma prawo kontroli dostawy.

- Dostawa zostanie odebrana przez Zamawiającego pisemnym protokołem, pod warunkiem pełnej zgodności technicznej przedmiotu zamówienia z jego opisem i wymaganiami Zamawiającego. W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiającego,  Zamawiający ma prawo odmówić odbioru.

- Na dostarczone urządzenie Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zatwierdzenia przez obie strony protokołu odbioru.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy kwotę brutto  w wysokości:

……………………………… PLN .

(słownie: ………………………………………………………),

W tym podatek VAT według stawki……… wynoszący …. PLN i cenę netto ……… PLN, w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność będzie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany w fakturze.

- W przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia wynikające z treści opisu przedmiotu zamówienia, wymagań oraz sposobu jego wykonania.

§ 4

- Za każdy dzień zwłoki w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 5

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 6

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania ugodowego.

- Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego

§ 7

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 2 –  zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do postępowania ZUK-10/ZP/2016 wraz z załącznikami.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………….			…………………………………

Zamawiający						   Wykonawca